## Resumen Ejecutivo
ANALISIS COSTOS MATERIALES Y LABOR - EJECUCION DIRECTA
Sarasota Multifamily Electrical - 5 Edificios ¦ 400 Unidades
CONCEPTO | MATERIALES | LABOR | TOTAL
Fase 1: Rough-In | 1033050 | 1090000 | 2123050
Fase 2: Servicio y Distribucion | 509600 | 322500 | 832100
Fase 3: Trim-Out y Dispositivos | 242600 | 307500 | 550100
Fase 4: Amenidades y Site | 314125 | 190000 | 504125
Fase 5: Sistemas Especiales | 364820 | 222500 | 587320
TOTAL DIRECTO | 1890450 | 1683225 | 3573675
INDIRECTOS |  |  | 947025
TOTAL PROYECTO |  |  | 4520700

## Materiales Detallado
MATERIALES POR FASE
FASE 1: ROUGH-IN MATERIALES
Item | Cantidad | Unidad | Precio Unit | Total
Conduit EMT 3/4" | 180000 | LF | 1.85 | 333000
Conduit EMT 1" | 45000 | LF | 2.95 | 132750
Conduit EMT 1-1/4" | 12000 | LF | 4.2 | 50400
Cableado 12 AWG THHN | 320000 | LF | 0.85 | 272000
Cableado 10 AWG THHN | 80000 | LF | 1.25 | 100000
Cableado 8 AWG | 15000 | LF | 1.95 | 29250
Cajas interruptor plastico | 400 | EA | 8.5 | 3400
Cajas tomacorriente plastico | 4800 | EA | 6.25 | 30000
Cajas luz plastico | 4000 | EA | 5.75 | 23000
Conectores y couplings | 25000 | EA | 2.1 | 52500
Wire nuts y conectores | 15000 | EA | 0.45 | 6750
SUBTOTAL FASE 1 MATERIALES |  |  |  | 1033050
FASE 2: SERVICIO MATERIALES
Item | Cantidad | Unidad | Precio Unit | Total
Transformador 1500 kVA | 5 | EA | 18500 | 92500
Switchgear principal | 5 | EA | 14200 | 71000
Tableros distribucion 800A | 10 | EA | 3100 | 31000
Panel principal 400A | 5 | EA | 2850 | 14250
Paneles distribucion 200A | 80 | EA | 1350 | 108000
Panel 100A unidades | 400 | EA | 185 | 74000
Conductores 500 MCM | 2500 | LF | 18.5 | 46250
Conduit PVC 4" subterraneo | 3000 | LF | 12.5 | 37500
Conduit PVC 6" | 800 | LF | 22 | 17600
Grounding materials | 5 | LS | 3500 | 17500
SUBTOTAL FASE 2 MATERIALES |  |  |  | 509600
FASE 3: TRIM-OUT MATERIALES
Item | Cantidad | Unidad | Precio Unit | Total
Interruptores 15A decora | 1600 | EA | 4.25 | 6800
Interruptores 20A decora | 3200 | EA | 5.5 | 17600
Tomacorrientes 15A 120V | 4800 | EA | 6.75 | 32400
Tomacorrientes 20A 120V | 800 | EA | 8.5 | 6800
Tomacorrientes 240V 30A | 400 | EA | 12.5 | 5000
Tomacorrientes 240V 50A | 400 | EA | 18.5 | 7400
Plates y covers | 10000 | EA | 2.1 | 21000
Iluminacion LED interior | 4000 | EA | 28.5 | 114000
Iluminacion exterior unidades | 400 | EA | 42 | 16800
Smoke detectors | 800 | EA | 18.5 | 14800
SUBTOTAL FASE 3 MATERIALES |  |  |  | 242600
FASE 4: AMENIDADES MATERIALES
Item | Cantidad | Unidad | Precio Unit | Total
Panel clubhouse 400A | 1 | EA | 2850 | 2850
Iluminacion LED clubhouse | 80 | EA | 85 | 6800
Tomacorrientes clubhouse | 40 | EA | 22.5 | 900
Postes luminarias 20' | 45 | EA | 1850 | 83250
Luminarias LED 150W | 45 | EA | 285 | 12825
Luminarias canopy parking | 60 | EA | 225 | 13500
EV Charging stations | 20 | EA | 2200 | 44000
Cableado subterraneo site | 8000 | LF | 14.5 | 116000
Conduit PVC site | 4000 | LF | 8.5 | 34000
SUBTOTAL FASE 4 MATERIALES |  |  |  | 314125
FASE 5: SISTEMAS MATERIALES
Item | Cantidad | Unidad | Precio Unit | Total
Fire alarm panel addressable | 5 | EA | 18500 | 92500
Smoke detectors addressable | 400 | EA | 65 | 26000
Pull stations | 80 | EA | 45 | 3600
Horns/strobes | 200 | EA | 85 | 17000
Intercom master station | 5 | EA | 12500 | 62500
Intercom substations | 400 | EA | 185 | 74000
Access control readers | 20 | EA | 450 | 9000
CCTV cameras 4MP | 32 | EA | 285 | 9120
NVR system 32ch | 1 | EA | 4500 | 4500
Cable CAT6 plenum | 25000 | LF | 1.85 | 46250
Cable coaxial RG6 | 15000 | LF | 0.95 | 14250
Patch panels | 10 | EA | 185 | 1850
Racks y cabinets | 5 | EA | 850 | 4250
SUBTOTAL FASE 5 MATERIALES |  |  |  | 364820

## Labor Detallado
LABOR POR FASE
FASE 1: ROUGH-IN LABOR
Rol | Cantidad | Unidad | Rate/Hr | Total
Electrician Journeyman | 12000 | HRS | 55 | 660000
Electrician Apprentice | 8000 | HRS | 35 | 280000
Foreman Electrician | 2000 | HRS | 75 | 150000
SUBTOTAL FASE 1 LABOR |  |  |  | 1090000
FASE 2: SERVICIO LABOR
Rol | Cantidad | Unidad | Rate/Hr | Total
Electrician Journeyman | 3500 | HRS | 55 | 192500
Electrician Apprentice | 2000 | HRS | 35 | 70000
Foreman Electrician | 800 | HRS | 75 | 60000
SUBTOTAL FASE 2 LABOR |  |  |  | 322500
FASE 3: TRIM-OUT LABOR
Rol | Cantidad | Unidad | Rate/Hr | Total
Electrician Journeyman | 4000 | HRS | 55 | 220000
Electrician Apprentice | 2500 | HRS | 35 | 87500
SUBTOTAL FASE 3 LABOR |  |  |  | 307500
FASE 4: AMENIDADES LABOR
Rol | Cantidad | Unidad | Rate/Hr | Total
Electrician Journeyman | 2500 | HRS | 55 | 137500
Electrician Apprentice | 1500 | HRS | 35 | 52500
SUBTOTAL FASE 4 LABOR |  |  |  | 190000
FASE 5: SISTEMAS LABOR
Rol | Cantidad | Unidad | Rate/Hr | Total
Low Voltage Technician | 3000 | HRS | 45 | 135000
Electrician Journeyman | 1000 | HRS | 55 | 55000
Foreman LV | 500 | HRS | 65 | 32500
SUBTOTAL FASE 5 LABOR |  |  |  | 222500

## Por Edificio
COSTOS POR EDIFICIO
Edificio | Materiales | Labor | Total
Edificio 1 | 378090 | 336645 | 714735
Edificio 2 | 378090 | 336645 | 714735
Edificio 3 | 378090 | 336645 | 714735
Edificio 4 | 378090 | 336645 | 714735
Edificio 5 | 378090 | 336645 | 714735
Clubhouse/Site | 189045 | 168322 | 357367
TOTAL | 1890450 | 1683225 | 3573675
CREW POR EDIFICIO
Rol | Cantidad | Rate/Hr | Horas/Edificio | Costo/Edificio
Foreman Electrician | 1 | 75 | 400 | 30000
Journeyman Electrician | 3 | 55 | 1200 | 66000
Apprentice Electrician | 2 | 35 | 800 | 28000
Low Voltage Tech | 1 | 45 | 300 | 13500
TOTAL POR EDIFICIO | 7 |  |  | 137500

## Breakeven Analysis
ANALISIS DE RENTABILIDAD
Escenario | Precio Venta | Costo | Ganancia | Margen
Conservador | 4750000 | 4520700 | 229300 | 4.8%
Moderado | 5000000 | 4520700 | 479300 | 9.6%
Optimista | 5200000 | 4520700 | 679300 | 13.1%
Ganancia objetivo recomendada |  |  |  | 8-12%
Rango ganancia objetivo |  |  | $380,000-$570,000
AHORROS POTENCIALES
Concepto | Ahorro Min | Ahorro Max
Comprar materiales en bulk | 50000 | 75000
Negociar con 3 proveedores | 30000 | 45000
Pre-fabricar ensamblajes | 40000 | 60000
Trabajar 2 edificios simultaneos | 25000 | 40000
TOTAL AHORROS POTENCIALES | 145000 | 220000