## Project Info
SARASOTA MULTIFAMILY ELECTRICAL ESTIMATE
Project Parameters | Value
Location | Sarasota, FL
Buildings | 5
Floors per Building | 4
Units per Building | 80
Total Units | 400
SF per Building | 80,000
Total SF | 400,000
Finish Level | Basic
Location Factor | 0.95
Estimate Date | June 17, 2026
Escalation Rate | 4% annually

## Detailed Estimate
CSI Division 26 - Electrical
1. SERVICIO Y DISTRIBUCION PRINCIPAL
Item | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Notes
Transformador 1500 kVA | 5 | EA | 25000 | 125000
Switchgear principal 3000A | 5 | EA | 18500 | 92500
Tablero distribucion 800A | 10 | EA | 4200 | 42000
Conductores servicio 500 MCM | 2500 | LF | 28 | 70000
Conduit subterraneo 4" | 3000 | LF | 18 | 54000
SUBTOTAL SERVICIO |  |  |  | 383500
2. DISTRIBUCION POR EDIFICIO
Item | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Notes
Panel principal 400A | 5 | EA | 3800 | 19000 | Por edificio
Paneles distribucion 200A | 80 | EA | 1850 | 148000 | 16 por edificio
Cableado 12 AWG | 320000 | LF | 1.85 | 592000 | Iluminacion/tomacorrientes
Cableado 10 AWG | 80000 | LF | 2.45 | 196000 | Appliances
Conduit EMT 3/4" | 180000 | LF | 3.2 | 576000
Conduit EMT 1" | 45000 | LF | 4.5 | 202500
Conduit EMT 1-1/4" | 12000 | LF | 6.8 | 81600
Cajas de interruptor | 400 | EA | 45 | 18000 | Por unidad
SUBTOTAL DISTRIBUCION |  |  |  | 1833100
3. UNIDADES RESIDENCIALES (400 unidades)
Item | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Notes
Panel 100A | 400 | EA | 285 | 114000 | Por unidad
Interruptores 20A | 3200 | EA | 12 | 38400 | 8 por unidad
Interruptores 15A | 1600 | EA | 10 | 16000 | 4 por unidad
Tomacorrientes 120V | 4800 | EA | 18 | 86400 | 12 por unidad
Tomacorrientes 240V | 800 | EA | 35 | 28000 | 2 por unidad
Iluminacion LED interior | 4000 | EA | 45 | 180000 | 10 por unidad
Iluminacion exterior | 400 | EA | 65 | 26000 | Por unidad
Smoke detectors | 800 | EA | 28 | 22400 | 2 por unidad
SUBTOTAL UNIDADES |  |  |  | 511200
4. AREAS COMUNES Y AMENIDADES
Item | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Notes
CLUBHOUSE (5,000 SF)
Panel 400A | 1 | EA | 3800 | 3800
Iluminacion LED | 80 | EA | 125 | 10000
Tomacorrientes | 40 | EA | 35 | 1400
HVAC conexion | 1 | LS | 8500 | 8500
SITE LIGHTING
Postes luminarias LED 20' | 45 | EA | 2800 | 126000
Luminarias LED 150W | 45 | EA | 485 | 21825
Cableado subterraneo | 8000 | LF | 22 | 176000
PARKING
Luminarias LED canopy | 60 | EA | 385 | 23100
EV charging stations Level 2 | 20 | EA | 3500 | 70000
SUBTOTAL AMENIDADES |  |  |  | 440625
5. SISTEMAS ESPECIALES
Item | Quantity | Unit | Unit Price | Total | Notes
Fire alarm system addressable | 5 | EA | 28000 | 140000 | Por edificio
Intercom/Access control | 5 | EA | 18500 | 92500 | Por edificio
CCTV system (32 camaras) | 1 | EA | 45000 | 45000
Data/Network cabling CAT6 | 25000 | LF | 3.85 | 96250
Cable TV coaxial | 15000 | LF | 2.1 | 31500
SUBTOTAL SISTEMAS |  |  |  | 405250

## Summary
RESUMEN DE COSTOS
COSTOS DIRECTOS | Amount | % of Total
Servicio y Distribucion Principal | 383500 | 8.5%
Distribucion por Edificio | 1833100 | 40.5%
Unidades Residenciales | 511200 | 11.3%
Areas Comunes y Amenidades | 440625 | 9.7%
Sistemas Especiales | 405250 | 9.0%
SUBTOTAL DIRECTO | 3573675 | 79.0%
INDIRECTOS Y MARKUP | Amount | %
General Conditions (8%) | 285894 | 8%
Overhead (5%) | 178684 | 5%
Profit (6%) | 214421 | 6%
Contingency (4%) | 142947 | 4%
Bond (1.5%) | 53605 | 1.5%
Escalation (6 months) | 71474 | 2%
TOTAL INDIRECTOS | 947025 | 21.0%
TOTAL ESTIMADO | 4520700 | 100%
METRICAS | Value
Costo por SF | 11.3 | /SF
Costo por unidad | 11302 | /unit
Costo por edificio | 904140 | /building
BENCHMARK COMPARISON | Your Project | Industry Range
Electrical $/SF | 11.3 | $18-$35
MEP % of total | ~8% | 8-15%
Cost per unit | 11302 | $8,000-$15,000
BID RANGE SUGGESTED
Minimum | 4750000
Maximum | 5200000

## Notes and Assumptions
NOTAS Y SUPUESTOS
1. Nivel de acabado | Basico - Iluminacion estandar, sin automatizacion
2. Ubicacion | Sarasota, FL - Factor de costo 0.95
3. EV Charging | Incluye 20 estaciones Level 2
4. Site work | 15 acres con iluminacion completa
5. No incluye | Generador de emergencia, solar, sistemas avanzados
6. Fecha de precios | Junio 2026
7. Escalacion | 4% anual aplicado
8. Codigos | Verificar codigos locales de Sarasota County
9. Permisos | No incluidos en este estimado
10. Taxes | Sales tax no incluido (varia por estado)
RECOMENDACIONES
1. | Solicitar cotizaciones de 3 electricians licenciados en Sarasota
2. | Verificar codigos locales - Sarasota County puede tener requisitos especificos
3. | Considerar upgrades: Smart home (+$2,500/unidad), Solar ready (+$1,200/unidad)
4. | Incluir pruebas y comisionamiento en contrato final
5. | Revisar requisitos de prevailing wage si aplica